# РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

# КОВЫЛКИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

БОЛЬШЕАЗЯСЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от « 30» декабря 2019 г. | №_35 |
| --- | --- |

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

Большеазясьского сельского поселения Ковылкинского муниципального района

В целях повышения противопожарной устойчивости индивидуальных жилых домов и населенных пунктов муниципального образования:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

2. Рекомендовать домовладельцам обеспечить приусадебные участи первичными средствами пожаротушения в соответствии с перечнем первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Большеазясьского сельское поселение»			Е.И.Сяткина

Приложение

к постановлению администрации

Большеазясьского сельского поселения

от  30.12.2019 г.  N 35

Перечень

первичных средств пожаротушения

для индивидуальных жилых домов

| № п./п. | Наименование первичного средства пожаротушения | Количество шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители: воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л | 1+ |
| 2 | порошковые (ОП)*: вместимостью 5 л заряд порошка АВС(Е) | 1++ |
| 3 | углекислотные (ОУ) вместимостью 5 л | 1+ |
| 4 | Лом | 1 |
| 5 | Багор | 1 |
| 6 | Крюк с деревянной рукояткой | 1 |
| 7 | Ведро | 1 |
| 8 | Лопата штыковая | 1 |
| 9 | Вилы | 1 |
| 10 | Емкость для хранения воды объемом 0,2 м3 | 1 |
| 11 | Лопата совковая | 1 |
| 12 | Ящик с песком | 1 |
| 13 | Тележка для перевозки оборудования | 1 |

Примечание: Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению жилых домов огнетушители, знаком "+" – огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых