РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «21» января 2015 г.                                                  № 3

Об утверждении схемы водоснабжения Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении», генеральным планом Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района,  администрация Курнинского сельского поселения      п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить  схему водоснабжения   Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования   в информационном бюллетене Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Курнинского

сельского  поселения                                                     Н.А.Борисова

ООО «ЭКО-М»

430911, РМ, г. Саранск, р.п. Луховка, ул. Садовая, д.188

ИНН 1328904376 КПП 132801001 тел.: (8342) 222-892

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия

Директор ООО «ЭКО-М»                                                                                Ромашкин А.Н.

Саранск, 2014

Оглавление

Введение	4

Паспорт схемы	5

Раздел I Краткое описание Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района	6

Раздел II Схема водоснабжения Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия	7

1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	7

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории округа на эксплуатационные зоны	7

1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	8

1.3 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	8

1.3.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	8

1.3.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	8

1.3.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций	9

1.3.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения	9

1.3.5 Описание существующих технических и технологических проблем	9

1.4 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения	10

2 Направления развития централизованных систем водоснабжения	11

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	11

2.2 Различные сценарии развития централизованной системы водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия	12

3 Баланс водоснабжения и водопотребления	13

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при её производстве и транспортировке	13

3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	14

3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия	15

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	16

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета	21

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия	22

3.7 Прогнозные балансы водопотребления	23

3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	24

3.9 Описание территориальной структуры водопотребления	25

3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	25

3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	26

3.12 Перспективные балансы водоснабжения	27

3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	28

3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	29

4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	30

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	30

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	30

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	31

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	31

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	32

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование	32

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	32

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	32

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	32

5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	33

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	33

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	33

6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	34

7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	36

8 Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	37

# Введение

Схема водоснабжения Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района разработана в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении» на период до 2024 года на основании следующих документов:

- техническое задание, утверждённое Главой администрации Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия;

- генеральный план Курнинского сельского поселения;

- муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».

Согласно статье 38 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 7.12.2011 №416-ФЗ органы местного самоуправления поселений и городских округов обязаны утверждать схемы водоснабжения. Они войдут в число документов, определяющих направление развития соответствующей территории.

Таким образом, необходимо отметить, что в случаях, если в документах территориального планирования (генеральном плане) перспектива развития поселения (города, населенного пункта) не отражена, необходимо вносить изменения в такие документы, а впоследствии и приводить в соответствие схемы водоснабжения.

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации Курнинского сельского поселения.

Местонахождение объекта

Россия, Республика Мордовия, Ковылкинский муниципальный район, Курнинское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

- Развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и                      нового строительства жилищного фонда в период до 2024 г.;

- Увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики; улучшение работы систем водоснабжения; повышение качества питьевой воды.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Курнинского сельского поселения в целом;

- установка приборов учёта;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- Реконструкция и замена устаревшего оборудования;

- Увеличение мощности систем водоснабжения;

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения;

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Инвестиционная программа

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Курнинского сельского поселения в соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении». На данный момент инвестиционная программа не утверждена.

# Раздел I Краткое описание Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района

Курнинское сельское поселение – муниципальное образование, наделенное законом Республики Мордовия статусом сельского поселения, в котором местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления.

Полное официальное наименование  муниципального образования - Курнинское сельское поселение Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия.

Курнинское сельское поселение располагается в центральной части Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия в 3 км от административного центра муниципального района (г.Ковылкино) и в 100 км от административного центра Республики (г.Саранск).

По состоянию на 01.01.2014 года в состав Курнинского сельского поселения Республики Мордовия входит один населенный пункт:

- село Курнино - 750 человек.

# Раздел II Схема водоснабжения Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия

# 1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

# 1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории округа на эксплуатационные зоны

В Курнинском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и  прочих потребителей.

На территории Курнинского сельского поселения статусом гарантирующей организации, являющейся основным поставщиком воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, бюджетных организаций и прочих потребителей, наделена ООО "Жилкомсервис".

Территория Курнинского сельского поселения расположена в пределах Волго - Сурского артезианского бассейна.

Территория сельского поселения относится к обеспеченным водой территориям.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды различными категориями потребителей.

В Курнинском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 100%. Источником водоснабжения Курнинского сельского поселения служат две артезианские скважины.

Таблица II.1.1.1 Общие характеристики скважин

| № п.п. | № скважины | Год постройки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 316 | 1963 | Задействована в работе |
| 2 | 1284 | 1972 | Задействована в работе |

В гидрогеологическом отношении, участки, где расположены водозаборные скважины входят в состав Волго - Сурского артезианского бассейна.

Водозаборные узлы для водоснабжения Курнинского сельского поселения расположены:

Водозаборный узел №1 – находится в селе Курнино на северо-востоке села на территории животноводческой фермы. На территории водозаборного узла установлены: водонапорная башня, павильон на арт. скважине. На арт. скважине установлен кран для отбора проб воды.

Водозаборный узел №2 – находится в селе Курнино. На территории водозаборного узла установлены: водонапорная башня, павильон на арт. скважине. На арт. скважине установлен кран для отбора проб воды.

Ближайший поверхностный водоток:

- река Мокша (протекает на расстоянии 300 м от артезианских скважин)$

- пруд (расположен по адресу ул. Мелиораторов, за домом 1а).

Результаты лабораторных исследований приведены в таблице II.1.1.2.

Таблица II.1.1.2 Химическое исследование

| Фториды | Железо | Общая жесткость | Окисляемость перманганатная | Хлориды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДК | факт | ПДК | факт | ПДК | факт | ПДК | факт | ПДК | факт |
| 1,5 | 2,3 | 0,3 | 0,22 | 7 | 11,9 | 5 | 2,4 | 350 | 323 |

# 1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент в муниципальном образовании Курнинского сельского поселения 100% территорий, охвачены централизованной системой водоснабжения.

# 1.3 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

В сельском поселении находятся две артезианские скважины:

- скважина №316;

- скважина №1284.

Эксплуатируемый водоносный горизонт является защищенным от проникновения загрязнения с поверхности земли.

Проведенные гидрогеологические расчеты снижения уровня подземных вод показали, что существующие водозаборные сооружения обеспечивают заявленную потребность в подземных водах, которая составляет 132,97м3/сут и 48,53тыс.м3/год (на хозяйственно-питьевые цели).

Величина расчетного понижения уровня подземных вод в артезианских скважинах меньше допустимого. Ущерба растительному покрову эксплуатацией не наносится и отрицательного воздействия на химический состав не оказывается.

Подземные воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Микробиологические показатели находятся в пределах допустимых норм.

# 1.3.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Участки недр расположены в Курнинском сельском поселении Ковылкинского муниципального района.

Таблица II.1.3.1.1 Характеристика эксплуатационных скважин

| № п.п. | Паспортный номер скважин | Глубина скважины, м | Статический уровень, м | Ориентировочный диаметр обсадочных труб, мм | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 316 | 60 | 27 | 160 | ЭЦВ6-10-120 |
| 2 | 1284 | 80 | 27 | 160 | ЭЦВ6-10-120 |

Суммарный объем добычи подземных вод на участках недр – 132,97м3/сут и 48,53тыс.м3/год. Запасы подземных вод ранее не утверждались. Участки недр находятся на изученной в геологическом отношении территории.

Эксплуатируемый водоносный горизонт защищен от поверхностного загрязнения. Граница зоны санитарной охраны первого пояса у скважин составляет 30м.

# 1.3.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Водоподготовка не производиться. После подъема воды из арт. скважин вода подается в водонапорную башню и далее в распределительную сеть.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений.

# 1.3.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

На территории муниципального образования Курнинского сельского поселения насосные централизованные станции отсутствуют.

# 1.3.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

На территории Курнинского сельского поселения статусом гарантирующей организации, являющейся основным поставщиком воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, бюджетных организаций и прочих потребителей, наделена ООО "Жилкомсервис".

Снабжение абонентов холодной питьевой водой муниципального образования Курнинского сельского поселения осуществляется через систему сетей водопровода. Водопроводная сеть выполнена различным диаметром и уложена, в основном по тупиковой схеме в подземном исполнении.

Существующие мощности водопроводных сооружений и диаметры трубопроводов обеспечивают подачу расчетных расходов воды к потребителям.

Протяженность водопроводных сетей муниципального образования Курнинского сельского поселения составляет 7,8 км сетей. Физическое состояние сетей удовлетворительное, износ до 30%. По причине высокой изношенности аварийность растет. Сети выполнены из таких материалов как полиэтилен.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Вода, подаваемая потребителю, удовлетворительного качества.

# 1.3.5 Описание существующих технических и технологических проблем

Проблемными вопросами в части сетевого водопроводного хозяйства является:

- истечение срока эксплуатации трубопроводов из полиэтилена, некоторые участки магистрали водопровода не менялись, износ которых достигает 30%;

- истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры;

- потери в системе водоснабжения составляет 10%.

Трубопроводная сеть не снабжена контрольно-профилактическим устройством по обнаружению утечки. Плохое состояние трубопроводной сети является причиной размножения бактерий и вирусов. Все это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек, потере объемов воды, отключению абонентов на время устранения аварии. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.

Характеристика насосного оборудования  представлена в таблице II.1.3.5.1.

Таблица II.1.3.5.1 Характеристика насосного оборудования

| № скважины | Тип, марка | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 316 | ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 5,5 |
| 124 | ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 5,5 |
| Итого | - | 20 | - | 11 |

# 1.4 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

На территории Курнинского сельского поселения статусом гарантирующей организации, являющейся основным поставщиком воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, бюджетных организаций и прочих потребителей, наделена ООО "Жилкомсервис".

# 2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

# 2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В целях развития системы централизованного водоснабжения для существующего и строящегося жилищного фонда, увеличения объемов производства коммунальной продукции при повышении качества оказания услуг и сохранении действующей ценовой политики, улучшения работы системы водоснабжения, повышения качества питьевой воды и сведения к минимуму вредного воздействия на окружающую среду в качестве приоритетных направлений выделяются:

- бесперебойное снабжение поселения питьевой водой, отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизация и инженерно-техническая оптимизация системы водоснабжения с учетом современных требований;

- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованной системы водоснабжения Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия, являются:

- строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Курнинского сельского поселения;

- установка приборов учёта;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

При их решении следует руководствоваться следующими принципами развития централизованной системы водоснабжения Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия:

- Принцип гигиенической оптимизации. Развитие централизованной системы водоснабжения должно осуществляться в направлении создания системы водоснабжения, качество питьевой воды в которой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Принцип экологической минимизации. Следствиями данного принципа являются:

  - Минимизация потребления электроэнергии системой водоснабжения. Эксплуатация системы водоснабжения (насосов и водоподготовительной установки) невозможна без расхода электроэнергии, потребление которой необходимо свести к минимуму. Стабильно работающее оборудование, пусть и с небольшой степенью износа, позволяет добиться минимального расхода электрической энергии.

  - Минимизация вмешательства человека в работу системы водоснабжения.

  - Минимизация объёма воды, изымаемой из водоносного горизонта. Вода, используемая системой водоснабжения, должна быть очищена и возвращена в циркуляционный круг.

- Принцип устойчивости. Эффективно функционирующая централизованная система водоснабжения может быть построена лишь при условии использования в качестве её составных элементов долгосрочно и стабильно работающего оборудования.

- Принцип простоты. Так как система водоснабжения должна периодически подвергаться техническому обслуживанию, включающему в себя целый комплекс работ (инспекция, сервис, ремонт и т.д.), которые  в долгосрочной перспективе могут выполняться только силами обслуживающего персонала водопроводной станции, целесообразно максимально упростить конструкцию отдельных её элементов.

- Принцип надежности. Установки должны иметь высокую допустимую погрешность, то есть выход из строя отдельных деталей не должен приводить к существенным последствиям и выходу из строя системы водоснабжения поселения в целом.

- Принцип минимального технического обслуживания. Данный критерий достигается за счет минимизации количества конструктивных деталей.

- Принцип минимизации расходов. В установках необходимо использовать не дорогостоящие качественные детали и механизмы.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

# 2.2 Различные сценарии развития централизованной системы водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия

В Курнинском сельском поселении Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия рассматривается только один сценарий развития поселения в соответствии с генеральным планом поселения, утвержденным решением администрации Курнинского сельского поселения и муниципальной программой «Устойчивое развитие сельских территорий Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».

# 3 Баланс водоснабжения и водопотребления

# 3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при её производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды имеет структуру, представленную в таблице II.3.1.1.

Таблица II.3.1.1 Общий баланс подачи и реализации воды

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Данные за 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объём воды, поднятой за год | тыс.куб.м | 48,53 |
| 2 | Объём воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.куб.м | 0,00 |
| 3 | Технологические расходы на собственные нужды станции водоподготовки | тыс.куб.м | 0,00 |
| 4 | Объём воды, отпущенной в сеть | тыс.куб.м | 48,53 |
| 5 | Объём потерь воды в сетях | тыс.куб.м | 4,85 |
| 6 | Объём потерь в сетях (в % от общего объёма воды, отпущенной в сеть) | % | 10,00 |
| 7 | Объём полезного отпуска воды потребителям | тыс.куб.м | 43,68 |

Объём поднятой воды в 2013 году составил 48,53 тыс.м3, что фактически определяется потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск), потерями воды в сети. При этом объем полезного отпуска воды потребителям в 2013 году составил 43,68 тыс.м3 (90 % от объема поднятой воды), объём потерь в сетях в 2013 году – 4,85 тыс.м3 (10 % от объёма поднятой воды).

Анализ структурных составляющих общего баланса подачи и реализации воды свидетельствует о том, что потери по сравнению с объемом отпущенной воды не высоки. Это объясняется тем, что система водоснабжения Курнинского сельского поселения имеет весьма небольшой износ (около 30 %). Отметим, своевременный локальный ремонт сетей и объектов водоснабжения поселения и профилактические осмотры позволят не только удержать значение потерь на прежнем уровне на протяжении всего расчетного периода, но и сократить их до 7 %.

Заметим, что для уменьшения потерь воды при её производстве и транспортировки необходимо развить культуру её эффективного и экономного потребления, выполнять мероприятия программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятия по развитию системы водоснабжения.

Кроме того, для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры водопотребления, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, устанавливать плановую величину объективно неустранимых потерь воды.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей имеют определённую структуру, представленную на рисунке II.3.1.1.

Рисунок II.3.1.1 Структура неучтенных и неустранимых расходов горячей, питьевой, технической воды

# 3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактически объём поднятой воды по данным за 2013 год составила 48,53 тыс.м3/год, фактический (средний за год) суточный объём поднятой воды – 132,97 тыс.м3/сут. Подъём данного объёма воды осуществляют 2 источника водоснабжения, действующие в настоящее время на территории Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия.

Структура территориального баланса подачи воды по технологическим зонам водоснабжения приведена в таблице II.3.2.1.

Таблица II.3.2.1 Структура территориального баланса подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (фактические данные за 2013 год)

| № п/п | Источник водоснабжения | Объём поднятой воды, тыс.куб.м/год | Средний объём поднятой воды в сутки, куб.м/сут | Расход воды в сутки наибольшего водопотребления, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | скважина №316 (с.Курнино) | 33,97 | 93,08 | 111,69 |
| 2 | скважина №1284 (с.Курнино) | 14,56 | 39,89 | 47,87 |
| ИТОГО | 48,53 | 132,97 | 159,56 |

# 3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия

Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице II.3.3.1.

Объём воды, поднятой в 2013 году для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населения составляет 43,88 тыс.м3 (90,41% от общего объёма поднятой воды), для удовлетворения нужд бюджетных учреждений – 1,11 тыс.м3 (2,3% от общего объёма поднятой воды), для удовлетворения производственных нужд – 3,41 тыс.м3 (7,03% от общего объема поднятой воды). Также общий объём воды, поднятой в 2013 году расходуется на удовлетворение нужд пожаротушения – 0,13 тыс.м3 (0,26 % от общего объёма поднятой воды).

Анализ структуры водопотребления по группам абонентов в Курнинском сельском поселении Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия позволяет сделать вывод о том, что основным потребителем ресурса является население (рисунок II.3.3.1).

Таблица II.3.3.1 Структура водопотребления холодной воды по группам абонентов

| № п/п | Источник водоснабжения и структура водопотребления | Водопотребление | Общий объём воды, тыс.куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджет | Производство | Пожаротушение |  |
| 1 | Объем поднятой воды, в том числе: | 43,88 | 1,11 | 3,41 | 0,13 | 48,53 |
| 2 | из подземных источников | 43,88 | 1,11 | 3,41 | 0,13 | 48,53 |
| 3 | из поверхностных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | собственные нужды станции водоподготовки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Передано абонентам | 39,49 | 1,00 | 3,07 | 0,11 | 43,68 |
| 6 | Потери в сетях | 4,39 | 0,11 | 0,34 | 0,01 | 4,85 |

Рисунок II.3.3.1 Структура водопотребления холодной воды по группам абонентов, тыс.м3/год

# 3.4 Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время на территории Республики Мордовия действуют нормы удельного водопотребления, утвержденные Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 18.09.2012 №80 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения, проживающего на территории Республики Мордовия» (таблица II.3.4.1).

Таблица II.3.4.1 Нормативы потребления коммунальных услуг, действующие на территории Республики Мордовия.

| N | Степень благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях, м3/чел в месяц |
| --- | --- | --- |
|  |  | ХВС | Водоотведение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные дома и жилые дома при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализации: |
| 1.1. | - с полным набором сантехнического оборудования (мойка кухонная, раковина, туалет, ванна и душ); | 4,93 | 8,12 |
| 1.2. | - оборудованные мойкой кухонной, раковиной, туалетом, ванной; | 3,85 | 6,29 |
| 1.3. | - оборудованные мойкой кухонной, раковиной, туалетом, душевыми кабинами; | 4,93 | 8,12 |
| 1.4. | - оборудованные мойкой кухонной, раковиной, без ванн и душа. | 3,13 | 4,50 |
| 2. | Многоквартирные дома, имеющие статус общежития, при наличии централизованного холодного и горячего водоснабжения и канализации: |
| 2.1. | - оборудованные душем, без кухни на этаже; | 1,95 | 3,65 |
| 2.2. | - оборудованные душем, с кухней на этаже; | 2,68 | 5,48 |
| 2.3. | - оборудованные ванной без душа; | 4,77 | 6,99 |
| 2.4. | - оборудованные ванной и душем, с кухнями в секции; | 4,93 | 8,12 |
| 2.5. | - не оборудованные ванной и душем, с кухнями в секции. | 2,71 | 4,75 |
| 3. | Многоквартирные дома, имеющие статус общежития, при наличии централизованного холодного водоснабжения и канализации. | 2,74 | 2,74 |
| 4. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, с газовыми колонками или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные) и полным набором сантехнического оборудования (мойка кухонная, раковина, туалет, ванна и (или) душ). | 6,99 | 6,99 |
| 5. | Многоквартирные дома и жилые дома неблагоустроенные: |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.1. | - с обеспечением из водоразборных колонок; | 1,22 | - |
| 5.2. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, раковиной, неканализованные; | 2,43 | - |
| 5.3. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, раковиной и (или) кухонной мойкой, без ванн; | 3,65 | - |
| 5.4. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), ванной, раковиной и (или) мойкой кухонной; | 5,17 | - |
| 5.5. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), ванной, раковиной и (или) мойкой кухонной, туалетом; | 6,39 | - |
| 5.6. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, без водонагревателя, ванной, туалетом, раковиной и (или) кухонной мойкой; | 4,74 | - |
| 5.7. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, туалетом, раковиной и (или) кухонной мойкой, без ванн; | 3,65 | 3,65 |
| 5.8. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, с местными нагревательными приборами на твердом топливе, оборудованные ванной, туалетом, раковиной и (или) мойкой кухонной; | 5,47 | - |
| 5.9. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), раковиной и (или) мойкой кухонной, туалетом, без ванн; | 4,51 | - |
| 5.10. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, газовой колонкой или быстродействующими электрическими водонагревателями (накопительные и проточные), раковиной и (или) мойкой кухонной, туалетом, без ванн; | 4,51 | 4,51 |
| 5.11. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, местными нагревательными приборами на твердом топливе, оборудованные ванной, туалетом, раковиной и (или) мойкой кухонной; | 5,47 | 5,47 |
| 5.12. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, без водонагревателя, оборудованные ванной, раковиной и (или) кухонной мойкой; | 3,18 | 3,18 |
| 5.13. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, без водонагревателя, с ванной, туалетом, раковиной и (или) кухонной мойкой; | 4,74 | 4,74 |
| 5.14. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, раковиной; | 2,81 | 2,81 |
| 5.15. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, раковиной; | 2,81 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.16. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, быстродействующим электрическим водонагревателем (накопительные и проточные), канализацией, туалетом, раковиной и (или) мойкой кухонной; | 3,77 | 3,77 |
| 5.17. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, быстродействующим электрическим водонагревателем (накопительные и проточные), туалетом, раковиной и (или) мойкой кухонной; | 3,77 | - |
| 5.18. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, с быстродействующим электрическим водонагревателем (накопительные и проточные), раковиной, не канализованные; | 2,58 | - |
| 5.19. | - с централизованной системой холодного водоснабжения, выгребными ямами, без водонагревателя, оборудованные ванной, раковиной и (или) кухонной мойкой. | 3,18 | - |
| 6. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией и индивидуальными тепловыми пунктами и полным набором сантехнического оборудования (мойка, раковина, ванна, душ). | 4,93 | 8,12 |

Динамику численности населения на территории Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия (таблица II.3.4.2) можно построить, опираясь на следующие официальные данные:

- данные, мониторинга социально-экономического развития поселения, предоставленные местными органами власти;

- данные генерального плана;

- данные муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

Таблица II.3.4.2 Динамика численности населения

| № п/п | Населенный пункт | Год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | с.Курнино | 750 | 748 | 746 | 744 | 742 | 740 | 738 | 736 | 734 | 732 | 730 | 728 |
| ИТОГО по поселению в целом: | 750 | 748 | 746 | 744 | 742 | 740 | 738 | 736 | 734 | 732 | 730 | 728 |

Численность населения Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия в 2013 году (данные за который принимаются за базовые) составила – 750 человек. При анализе динамики численности населения можно отметить естественную убыль населения к 2024 году. При этом темп убыли населения в год составляет -0,3 %.

Анализ данных генерального плана и муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» позволяет заполнить таблицу II.3.4.3.

Общая потребность населения в воде на хозяйственно-питьевые нужды в 2013 году составила 39,49 тыс.м3. При данном расчете принимались во внимание как потребители, подключенные в настоящее время к централизованной системе водоснабжения, так и использующие индивидуальные источники водоснабжения (например, шахтные колодцы и скважины на приусадебных участках), с учетом расхода воды на водопой скота.

При этом объём воды, полученной населением из централизованной системы водоснабжения на удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд, составил в 2013 году 39,49 тыс.м3.

Таким образом, обеспеченность потребности населения в воде на хозяйственно-питьевые нужды составила в 2013 году 100 %.

Таблица II.3.4.3 Расчет водопотребления населения (хозяйственно-питьевые нужды, без учета расхода воды на водопой скота) на 2013 год, пользующегося услугами централизованной системы водоснабжения

| № п/п | Степень благоустройства | Кол-во жителей | Объём водопотребления, рассчитанный исходя из норматива, тыс.куб.м/год | Объём воды, необходимой для водопоя скота, тыс.куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % от общей численности населения СП |  |  |
| 1 | Жители, проживающие в домах, подключенных к централизованной системе водоснабжения | 734 | 97,87 | 35,94 | 3,25 |
| 2 | Жители, получающие воду из водоразборных колонок | 16 | 2,13 | 0,23 | 0,07 |
| 3 | Жители, получающие воду из собственных источников водоснабжения | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ИТОГО потребность населения в воде на хозяйственно-питьевые нужды населения, тыс.куб.м/год | 39,49 |
| 5 | ИТОГО объём воды, полученной населением на удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд из централизованной системы водоснабжения, тыс.куб.м/год | 39,49 |
| 6 | ИТОГО обеспеченность населения водой на хозяйственно-питьевые нужды, % | 100,00 |

# 3.5 Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

При описании существующей системы коммерческого учета водопотребления необходимо отметить, что на водозаборе Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района она не предусмотрена, а по частному сектору обеспеченность приборами учета не полная. При отсутствии прибора учета расчеты с населением ведутся по действующим нормативам.

В соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия необходимо:

- провести комплекс организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;

- провести энергоаудит, энергетическое обследований, организовать ведение энергетических паспортов;

- обеспечить учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- организовать ведения топливно-энергетических балансов;

- нормировать и установить обоснованные лимиты потребления энергетических ресурсов;

- разработать и провести пропаганду энергосбережения через средства массовой информации, распространить социальную рекламу в области энергосбережения и повышения эффективности;

- привлекать на цели энергосбережения инвестиций;

- повышать энергетическую безопасность поселения и района в целом.

Результатом проведения подобной политики станет:

- рациональное использование топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере поселения и района в целом;

- повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере района;

- сокращение бюджетных расходов на обеспечение энергоресурсами.

Исходя из того, что учет энергоресурсов является  одним из важнейших условий реформирования жилищно-коммунального комплекса, возникает объективная необходимость проведения работ по установке счетчиков для рационального использования коммунальных ресурсов. При этом желательно использовать счетчики с импульсным выходом. Для выполнения мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» планируется увеличить долю оснащенности приборами учета до 100%.

В перспективе планируется диспетчеризация коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям и районам, для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды, для установления энергоэффективных режимов её подачи.

# 3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия

Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия могут быть выявлены при анализе характеристик водяных насосов, которые обеспечивают поселение водой в настоящее время, и будут обеспечивать его водой в перспективе на ближайшие десять лет. Исходя из заявленных производителем характеристик приборов, определим их общую производственную мощность (таблица II.3.6.1, рисунок II.3.6.1).

Таблица II.3.6.1 Резервы производственных мощностей системы водоснабжения

| Год | Производительная мощность, тыс.куб.м/год | Объём поднятой воды, фактический и плановый, тыс.куб.м/год | Резерв (дифицит) производственных мощностей, тыс.куб.м/год | Резерв (дифицит) производственных мощностей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 175,20 | 48,53 | 126,67 | 72,30 |
| 2014 | 175,20 | 48,12 | 127,08 | 72,54 |
| 2015 | 175,20 | 47,78 | 127,42 | 72,73 |
| 2016 | 175,20 | 47,65 | 127,55 | 72,80 |
| 2017 | 175,20 | 46,93 | 128,27 | 73,21 |
| 2018 | 175,20 | 46,85 | 128,35 | 73,26 |
| 2019 | 175,20 | 46,32 | 128,88 | 73,56 |
| 2020 | 175,20 | 46,24 | 128,96 | 73,61 |
| 2021 | 175,20 | 46,21 | 128,99 | 73,62 |
| 2022 | 175,20 | 46,14 | 129,06 | 73,67 |
| 2023 | 175,20 | 46,10 | 129,10 | 73,69 |
| 2024 | 175,20 | 46,03 | 129,17 | 73,73 |
| Производительная мощность системы водоснабжения складывается из следующих составляющих: |
| № п/п | Источник водоснабжения | Марка насоса | Подача, куб.м/час | Подача, тыс.куб.м/год |
| 1 | скважина №316 (с.Курнино) | ЭЦВ 6-10-120 | 10,00 | 87,60 |
| 2 | скважина №1284 (с.Курнино) | ЭЦВ 6-10-120 | 10,00 | 87,60 |
| ИТОГО: | 175,2 |

Рисунок II.3.6.1 Соотношение объёмов поднятой воды (фактического и планового) и производственной мощности

Данные, представленные в таблице II.3.6.1 позволяют сделать вывод о том, что в настоящее время, а также с учетом предполагаемого увеличения объёмов поднятой воды в динамике до 2024 года, система водоснабжения Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия не испытывает и не будет испытывать дефицита в производственной мощности системы водоснабжения.

Подача воды потребителям производится 24 часа в сутки. При расчете планового объёма поднятой воды учитывались данные по динамике численности населения, поголовья скота, плановой застройке.

# 3.7 Прогнозные балансы водопотребления

Прогнозные балансы водопотребления составляются на срок не менее десяти лет с учетом:

- различных сценариев в развитии поселения;

- расчетов на основании данных о расходе горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- данных о текущем объеме потребления воды населением;

- перспектив развития поселения, изменения состава и структуры застройки.

В Курнинском сельском поселении Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия рассматривается только один сценарий развития поселения в соответствии с утвержденным решением администрации Курнинского сельского поселения, генеральным планом и муниципальной программой «Устойчивое развитие сельских территорий Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».

Опираясь на него, построен прогнозный баланс потребления водопотребления, в котором за основу принимается строительство новых жилых объектов и рост водопотребления, происходящий преимущественно за счет их подключения, а также подключение жилых домов, ранее получавших воду из собственных источников водоснабжения (скважин и колодцев на приусадебных участках). Динамика объёма поднятой воды (фактического и планового) приведена в таблице II.3.7.1 и графически представлена на рисунке II.3.7.1.

Таблица II.3.7.1 Динамика объёма поднятой воды (фактического и планового) за 2013-2024 г.г.

| Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём поднятой воды, тыс.куб.м/год | 48,53 | 48,12 | 47,78 | 47,65 | 46,93 | 46,85 | 46,32 | 46,24 | 46,21 | 46,14 | 46,10 | 46,03 |

Рисунок II.3.7.1 Динамика объёма поднятой воды (фактического и планового) за 2013-2024 г.г.

Сокращение объёмов поднятой воды на протяжении расчетного периода объясняется:

- сокращение потерь в водопроводных сетях за счет мероприятий по их реконструкции и капитальному ремонту, предполагаемых данной схемой;

- отрицательной динамикой численности населения:

- тем, что все 100% населения уже пользуется услугами централизованной системы водоснабжения и на расчетный период запланировано подключение незначительного числа новых потребителей.

# 3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

При анализе фактического и ожидаемого потребления воды при составлении схем водоснабжения поселений рекомендуется рассматривать:

- годовой расход воды;

- среднесуточный расход воды;

- расход воды в сутки максимального водопотребления.

Для их определения проводятся расчеты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», учитываются данные о текущем и ожидаемом потреблении воды на территории Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия, сценарии его развития.

Сведения о фактическом водопотреблении в 2013 году и о водопотреблении, ожидаемом в 2024 году (схема разрабатывается в перспективе на ближайшие десять лет) приведены в таблице II.3.8.1.

Таблица II.3.8.1 Сведения о фактическом и ожидаемом водопотреблении

| Фактическое водопотребление (2013 г.) | Плановое водопотребление (2024 г.) |
| --- | --- |
| Годовое водопотребление, тыс.куб.м/год | Среднесуточное водопотребление, куб.м/сут | Расход воды в сутки максимального водопотребления, куб.м/сут | Годовое водопотребление, тыс.куб.м/год | Среднесуточное водопотребление, куб.м/сут | Расход воды в сутки максимального водопотребления, куб.м/сут |
| 48,53 | 132,97 | 159,56 | 46,03 | 126,11 | 151,33 |

# 3.9 Описание территориальной структуры водопотребления

В состав Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия входят следующие населённые пункты:

- с.Курнино.

Территориальная структура потребности в воде (удовлетворенной и неудовлетворенной за счет услуг централизованной системы водоснабжения) в разрезе населенных пунктов сельского поселения приведена в таблице II.3.9.1.

Таблица II.3.9.1 Территориальная структура водопотребления

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения в 2013 году | Потребность в воде по состоянию на 2013 год в разрезе населенных пунктов, тыс.куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Курнино | 750 | 48,53 |
| ИТОГО по поселению в целом: | 750 | 48,53 |

# 3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, строится исходя из фактических расходов с учетом данных о перспективном потреблении.

Оценка распределения расходов воды между отдельными категориями водопотребителей приведена в таблице II.3.10.1.

При составлении данной оценки учитывался график плановой застройки, динамика численности населения, динамика численности скота, данные генерального плана, данные муниципальной программой «Устойчивое развитие сельских территорий Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», а также тот факт, что в период с 2014 по 2024 год доля обеспеченности населения Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района услугами централизованной системы водоснабжения увеличится, выйдет на целевой показатель 100%, что к централизованной системе водоснабжения также будут подключены и все объекты бюджетной сферы.

Таблица II.3.10.1 Оценка распределения расходов воды между отдельными категориями водопотребителей

| Год | Водопотребление, тыс.куб.м/год | Общий расход воды, тыс.куб.м/год |
| --- | --- | --- |
|  | население | бюджет | производство | пожаротушение |  |
| 2013 | 43,88 | 1,11 | 3,41 | 0,13 | 48,53 |
| 2014 | 43,81 | 1,11 | 3,07 | 0,13 | 48,12 |
| 2015 | 43,52 | 1,09 | 3,05 | 0,12 | 47,78 |
| 2016 | 43,39 | 1,09 | 3,04 | 0,12 | 47,65 |
| 2017 | 42,72 | 1,09 | 2,99 | 0,12 | 46,93 |
| 2018 | 42,66 | 1,09 | 2,99 | 0,12 | 46,85 |
| 2019 | 42,16 | 1,08 | 2,95 | 0,12 | 46,32 |
| 2020 | 42,10 | 1,08 | 2,95 | 0,12 | 46,24 |
| 2021 | 42,07 | 1,08 | 2,94 | 0,12 | 46,21 |
| 2022 | 42,00 | 1,08 | 2,94 | 0,12 | 46,14 |
| 2023 | 41,97 | 1,08 | 2,94 | 0,12 | 46,10 |
| 2024 | 41,90 | 1,08 | 2,93 | 0,12 | 46,03 |

# 3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и планируемых потерях воды в сетях централизованной системы водоснабжения приводятся на основании статистического анализа данных о годовых потерях воды, полученных от организаций, обслуживающих системы водоснабжения и водоотведения на территории Республики Мордовия. При анализе собранной информации учитывались такие данные, как износ и протяженность сетей водоснабжения.

Сведения о фактических и планируемых потерях воды приведены в таблице II.3.11.1 и представлены на рисунке II.3.11.1.

Таблица II.3.12.1 Сведения о фактических и планируемых потерях воды в сетях

| Год | Потери, % |
| --- | --- |
| 2013 | 10,00 |
| 2014 | 10,00 |
| 2015 | 8,00 |
| 2016 | 8,00 |
| 2017 | 8,00 |
| 2018 | 8,00 |
| 2019 | 7,00 |
| 2020 | 7,00 |
| 2021 | 7,00 |
| 2022 | 7,00 |
| 2023 | 7,00 |
| 2024 | 7,00 |

Рисунок II.3.11.1 Динамика изменения потерь воды в сетях

Данная динамика приводилась в соответствие со списком мероприятий по реконструкции, строительству и модернизации существующей системы водоснабжения, рекомендованных данной схемой (пункт 4.1 данного раздела).

# 3.12 Перспективные балансы водоснабжения

Общий баланс потребления холодной воды в перспективе на 2024 год приведен в таблице II.3.12.1, территориальный – в таблице II.3.12.2, структурный – в таблице II.3.12.3.

Таблица II.3.12.1 Общий баланс водопотребления (в перспективе на 2024 год)

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Плановые значения на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объём воды, поднятой за год | тыс.куб.м | 46,03 |
| 2 | Объём воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.куб.м | 0,00 |
| 3 | Технологические расходы на собственные нужды станции водоподготовки | тыс.куб.м | 0,00 |
| 4 | Объём воды, отпущенной в сеть | тыс.куб.м | 46,03 |
| 5 | Объём потерь воды в сетях | тыс.куб.м | 3,22 |
| 6 | Объём потерь в сетях (в % от общего объёма воды, отпущенной в сеть) | % | 7,00 |
| 7 | Объём полезного отпуска воды потребителям | тыс.куб.м | 42,81 |

Таблица II.3.12.2 Территориальный баланс водопотребления (в перспективе на 2024 год)

| № п/п | Источник водоснабжения | Объём поднятой воды, тыс.куб.м/год | Средний объём поднятой воды в сутки, куб.м/сут | Расход воды в сутки наибольшего водопотребления, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | скважина №316 (с.Курнино) | 32,22 | 88,28 | 105,93 |
| 2 | скважина №1284 (с.Курнино) | 13,81 | 37,83 | 45,40 |
| ИТОГО | 46,03 | 126,11 | 151,33 |

Рисунок II.3.12.1 Структурный баланс водопотребления (в перспективе на 2024 год)

Таблица II.3.12.3 Структурный баланс водопотребления (в перспективе на 2024 год)

| № п/п | Источник водоснабжения и структура водопотребления | Водопотребление | Общий объём воды, тыс.куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджет | Производство | Пожаротушение |  |
| 1 | Объем поднятой воды, в том числе: | 41,90 | 1,08 | 2,93 | 0,12 | 46,03 |
| 2 | из подземных источников | 41,90 | 1,08 | 2,93 | 0,12 | 46,03 |
| 3 | из поверхностных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | собственные нужды станции водоподготовки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Передано абонентам | 38,96 | 1,00 | 2,73 | 0,11 | 42,81 |
| 6 | Потери в сетях | 2,93 | 0,08 | 0,21 | 0,01 | 3,22 |

# 3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений, исходящий из имеющихся данных о водопотреблении в перспективе на ближайшие десять лет, данных о динамике изменения потерь воды при её транспортировке, с указанием соответствующих объёмов с разбивкой по годам был представлен в данном разделе схемы в пункте 3.6 «Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия».

При анализе резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия был сделан вывод о том, что и в настоящее время, и в перспективе до 2024 года система водоснабжения поселения не испытывает и не будет испытывать дефицита в производственных мощностях.

Подача воды потребителям производится 24 часа в сутки. При реконструкции системы водоснабжения будет учтено строительство новых жилых и административных объектов.

# 3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В настоящее время на территории Курнинского сельского поселении Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия статусом гарантирующей организации наделена:

- ООО "Жилкомсервис".

Зона деятельности организации, наделенной статусом гарантирующей, устанавливается в соответствии с границами Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия.

# 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

# 4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В целях реализации схемы водоснабжения Курнинского сельского поселения Ковылкинского района Республики Мордовия необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территории перспективной застройки и для повышения надежности систем жизнеобеспечения. Основные мероприятия данного комплекса с разбивкой по годам представлены в таблице II.4.1.1.

Таблица II.4.1.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование мероприятия | Год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение предпроектных работ | 2014 |
| 2 | Изготовление проектной документации | 2014 |
| 3 | Замена сетей распределительного водопровода, ПЭ, d=76мм | 2014 |
| 4 | Строительство водонапорной башни | 2014 |
| 5 | Ввод в эксплуатацию сетей и объектов водоснабжения | 2014 |
| 6 | Замена сетей распределительного водопровода, ПЭ, d=76мм | 2018 |

# 4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Производительность системы холодного водоснабжения Курнинского сельского поселения соответствует запрашиваемой нагрузке, а также имеет резерв мощности для покрытия нагрузок в перспективе на ближайшие десять лет.

Но необходимо учесть тот факт, что артезианские скважины на территории сельского поселения сданы в эксплуатацию еще в 70-80-х г.г. прошлого века. Именно поэтому в список мероприятий, рекомендованных данной схемой, включено строительство резервного водозаборного узла (артезианской скважины).

Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения, выделенные в пункте 4.1 «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам» настоящего раздела является частью реализации Плана мероприятий по улучшению  качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке услуг на республиканском и местном уровнях, а именно:

- развитие систем водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах Республики Мордовия;

- оптимизация установки приборов учета энергоносителей в многоквартирных домах и внедрению автоматизированной системы коммерческого учета потребления энергоресурсов (АСКУПЭ) в муниципальных районах Республики Мордовия;

- перевод систем отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов в муниципальных образованиях Республики Мордовия на энергоэффективные технологии (строительство модульных котельных, модернизация центральных котельных, комплексный перевод на индивидуальное отопление).

Также, в связи с аварийностью на отдельных участках трубопровода, предусмотрена их реконструкция.

# 4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Система водоснабжения Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия относится к III категории по степени обеспеченности подачи воды.

При реализации схемы водоснабжения предусмотрена реконструкция аварийных участков Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия.

Проектные решения водопроводной сети приняты с учетом существующей застройки и в целом сохраняют сложившуюся схему водоснабжения населённого пункта.

Прокладка проектируемых водопроводов предусматривается вдоль существующих инженерных коммуникаций и автодорог по улицам села.

Вывод из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется.

# 4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Схема водоснабжения Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия должна удовлетворять следующим требованиям:

- конструкция установок должна быть максимально упрощена;

- воздействие человеческого фактора должно быть сведено к минимуму;

- в конструкции насосов предпочтение необходимо отдать простому электрическому регулированию;

- для надзора за герметичностью трубопроводной сети, необходимо ввести измерение ночного водопотребления (02:00 - 03:00);

- счетчик воды, измеряющий на выходе общий объем подаваемой в трубопроводную сеть воды, должен снимать показания электронным образом, автоматически занося их в базу данных.

На ближайшую перспективу необходимо запланировать диспетчеризацию коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям и районам, для своевременного выявления увеличения или снижения потребления, контроля возникновения потерь воды, для установления энергоэффективных режимов её подачи.

Отметим, что для обеспечения оптимального давления на объектах, наиболее удаленных от водонапорной башни на выходе станций повышения давления на сегодняшний день поддерживается стабильное, завышенное давление, рассчитанное на часы максимального водопотребления. Для значительного снижения энергопотребления и утечек в системе при колебаниях расхода рекомендуется внедрение шкафов управления с режимом пропорционального регулирования давления для компенсации потерь на трение в протяженных водопроводных сетях, что обеспечивает экономию электрической энергии и позволяет автоматически снизить давление на выходе насосной станции при минимальных разборах воды (ночью). При этом у удаленных потребителей давление не падает.

Еще более значительный экономический эффект будет достигнут при применении данного метода на крупных станциях третьего подъема, имеющих частотные преобразователи с обратной связью по давлению. Пропорциональное регулирование давления, кроме снижения утечек и значительного экономического эффекта позволит сократить аварии на сетях водоснабжения за счет снижения среднесуточного давления.

# 4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды описаны в пункте 3.5 «Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета» настоящего раздела.

# 4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия, так как проектные решения водопроводной сети приняты с учетом существующей застройки и в целом сохраняют сложившуюся схему водоснабжения населённого пункта:

- Замена ветхих сетей водоснабжения должна осуществляться без внесения изменений в существующую схему водоснабжения.

- Прокладка новых водопроводов предусматривается вдоль существующих инженерных коммуникаций, проезжих частей автомобильных дорог и улиц. Это позволяет обеспечить оперативный доступ в случае возникновения аварийных ситуаций.

Точная трассировка сетей проводится на стадии разработки проектов с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

# 4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Определение точного местоположения объектов централизованной системы водоснабжения будет проводиться на стадии разработки проектов с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

# 4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Точные границы планируемых зон размещения возможно будет указать только во время выполнения предпроектных работ в части урегулирования земельно-правовых вопросов.

# 4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Трассировка водопроводных сетей показана на схемах планируемого размещения объектов водоснабжения  (Приложение).

# 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

# 5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода необходима организация зон санитарной охраны на всех источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Основными проблемами обеспечения населения доброкачественной питьевой водой являются:

- антропогенное загрязнение водоисточников (как поверхностных, так и подземных);

- недостаточная надежность системы хозяйственно-питьевого  водоснабжения.

Необходимо своевременно заменить, а также провести инвентаризацию источников водоснабжения. Например, бездействующие скважины могут служить проводниками загрязнения подземных вод. Если на территории поселения есть неработающая на сегодняшний день артезианская скважина, не подлежащая восстановлению, рекомендуется рассмотреть возможность использования бездействующих артезианских скважин для водоснабжения животноводческих комплексов и других предприятий.

В системах водоснабжения промышленных предприятий должно быть предусмотрено максимально возможное использование систем оборотного водоснабжения, сооружений повторного и последовательного использования воды, особенно на предприятиях по переработке сельхозпродукции. Также отметим, что применение водосберегающих технологий позволит значительно сократить забор подземной воды при сохранении и возможном увеличении существующей мощности промышленного производства.

# 5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

На сегодняшний день водоподготовка на территории Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района не производится, вода после подъема подается в водонапорную башню и далее в распределительную сеть.

# 6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия, направленные на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территории перспективной застройки и для повышения надежности систем жизнеобеспечения, а также техническое обоснования их необходимости приведены в п.4.1 «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам» и п.4.2 «Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения» настоящего раздела.

На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные об объектах-аналогах. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи с чем, обеспечивается поэтапная её детализация и уточнение. Ведомость объемов и стоимости работ приведены в таблице II.6.1.

Таблица II.6.1 Ведомость объемов и стоимости работ (водоснабжение)

| № п/п | Мероприятие | Ед.изм. | Объём работ | Стоимость работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Проведение предпроектных работ | ед | 1 | 1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Изготовление проектной документации | ед | 1 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Замена сетей распределительного водопровода, ПЭ, d=76мм | км | 4,2 | 4990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство водонапорной башни | ед | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ввод в эксплуатацию сетей и объектов водоснабжения | ед | 1 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Замена сетей распределительного водопровода, ПЭ, d=76мм | км | 3,6 | - | - | - | - | 4280 | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 8690 | 0 | 0 | 0 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращение потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В таблице II.7.1 приведены основные целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.

Таблица II.7.1 Основные целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый (2013) | плановый (2024) |
| Показатели качества воды |
| 1 | Доля проб воды, соответствующая нормативным требованиям | % | 90 | 100 |
| Показатели надежности и бесперебойности услуг |
| 2 | Количество аварий в системе водоснабжения | шт./год | 1 | 0 |
| 3 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в реставрации (замене) | % | 30 | 0 |
| Показатели энергоэффективности и развития системы учета воды |
| 4 | Доля потерь воды в водопроводных сетях | % | 10 | 7 |
| 5 | Степень обеспеченности приборами учета | % | 60 | 100 |
| Показатели энергоэффективности и развития системы учета воды |
| 6 | Обеспеченность населения услугами централизованного водоснабжения | % | 100 | 100 |

# 8 Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозности, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, выявляться организациями, наделенных статусом гарантирующих организаций, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей водоснабжения.

Эксплуатация выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, должна осуществляться структурным подразделением администрации поселения, осуществляющим полномочия администрации по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности.

По состоянию на конец 2013 года в Курнинском сельском поселении Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия бесхозных объектов централизованной системы водоснабжения не выявлено.

# Footnotes

ХВС – холодное водоснабжение.

По данным СНиП 2.04.02-84*:

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к I категории; от 5 до 50 тыс. чел. — ко II категории; менее 5 тыс. чел. — к III категории.

# Text boxes

Неучтенные из-за погрешности средств измерения насосных станций второго подъема

Не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров

Не учтенные из-за погрешности средств измерений

Не зарегистрированные средствами измерений

Неучтенные и неустранимые расходы

Полезные расходы

Потери из водопроводных сетей

Расходы на технологические нужды водопроводных сетей

Организационно-учетные расходы

Потери в результате аварий

Скрытые утечки

Утечки из уплотнения сетевой арматуры

Расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам

Утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов

Чистка резервуаров

Промывка тупиковых сетей

Дезинфекция, промывка после устранения аварий, плановых замен

Расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывку сетей

Промывка канализационных сетей

Тушение пожаров

Испытание пожарных гидрантов