Администрация Русско-Лашминского сельского поселения

Ковылкинского муниципального района

Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» апреля 2023 г.						                          № 25

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

Русско-Лашминского сельского поселения

В целях повышения противопожарной устойчивости индивидуальных жилых домов и населенных пунктов муниципального образования:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

2. Рекомендовать домовладельцам обеспечить приусадебные участи первичными средствами пожаротушения в соответствии с перечнем первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Русско-Лашминского

сельского поселения                                                   Ю.В.Малахов

Утверждено

постановлением администрации

Русско-Лашминского сельского поселения

Ковылкинского муниципального района

от «07» 04.2023г. №25

Перечень

первичных средств пожаротушения

для индивидуальных жилых домов

| № п./п. | Наименование первичного средства пожаротушения | Количество шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители: воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л | 1+ |
| 2 | порошковые (ОП)*: вместимостью 5 л заряд порошка АВС(Е) | 1++ |
| 3 | углекислотные (ОУ) вместимостью 5 л | 1+ |
| 4 | Лом | 1 |
| 5 | Багор | 1 |
| 6 | Крюк с деревянной рукояткой | 1 |
| 7 | Ведро | 1 |
| 8 | Лопата штыковая | 1 |
| 9 | Вилы | 1 |
| 10 | Емкость для хранения воды объемом 0,2 м3 | 1 |
| 11 | Лопата совковая | 1 |
| 12 | Ящик с песком | 1 |
| 13 | Тележка для перевозки оборудования | 1 |

Примечание: Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению жилых домов огнетушители, знаком "+" – огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых